Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde

Parecer Técnico-Científico

TESTE RÁPIDO (OL HANSENÍASE®) PARA DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE E CLASSIFICAÇÃO DE CASOS COMO PAUCIBACILAR E MULTIBACILAR

Rio de Janeiro - RJ

Julho, 2013

CARMEN NILA PHANG ROMERO CASAS

TESTE RÁPIDO (OL HANSENÍASE®) PARA DIAGNÓSTICO DE HANSENÍASE E CLASSIFICAÇÃO DE CASOS COMO PAUCIBACILAR E MULTIBACILAR

Parecer Técnico Científico apresentado ao Curso de Especialização do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), para a conclusão do curso sob orientação da Profª. Cristiana Toscano.

Rio de Janeiro - RJ

Julho, 2013

DECLARAÇÃO DE POTENCIAIS CONFLITOS DE INTERESSE

Nenhum dos autores recebe qualquer patrocínio da indústria ou participa de qualquer entidade de especialidade ou de pacientes que possa ser incluído como conflito de interesse. A declaração completa assinada encontra-se em anexo.

RESUMO EXECUTIVO

Intensidade das recomendações: Considerando o atual nível de evidências a recomendação é não favorável à incorporação da tecnologia para a indicação avaliada, sugere-se a realizações de estudos de validação. Tecnologia: Teste rápido OL Hanseníase® Indicação: Diagnóstico e classificação de casos de hanseníase em paucibacilar e multibacilar. Caracterização da tecnologia: Teste Rápido OL Hanseníase®, aprovado pela ANVISA em 03/12/12 está baseado na detecção da reação humoral (antígeno-anticorpo) do paciente com hanseníase. O teste se realiza com uma gota de sangue em um recipiente que contem uma fita reativa. O resultado é visível em 10 minutos e a leitura de duas linhas significa um diagnóstico positivo, enquanto uma linha é um resultado negativo. O teste OL Hanseníase utiliza o antígeno PGL-1 + proteínas LID-NDO em uma plataforma dual (dual-path platform – DPP) baseada na tecnologia Lateral Flow. Pergunta: Em pacientes com suspeita de hanseníase, a confirmação diagnóstica de casos de hanseníase e a classificação dos casos como paucibacilar ou multibacilar utilizando teste serológico rápido comparado à estratégia convencional (exame baciloscópico e contagem de lesões), é acurado e melhora a conduta terapêutica? Busca e análise de evidências científicas: Foram utilizadas as bases obrigatórias (Medline, The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination (CRD) e LILACS); opcional (Web of Science) e complementares (Tripdatabase e NHS Evidence). Encontradas 72 publicações relevantes, 23 artigos para elegibilidade e incluídos 5 para elaboração do PTC. O nível da evidência segundo a classificação Oxford indicou recomendação moderada e a qualidade avaliada pelo QUADAS/STARD considerou 3 dos 5 estudos regulares a bons e 2 estudos de boa qualidade. Resumo dos resultados dos estudos selecionados: As evidências encontradas apontam uma boa sensibilidade (91%) e especificidade (95%) do teste (antígeno PGL-1 + proteínas LID-NDO) quando comparado com o diagnóstico operacional de contagem de lesões + baciloscopia usando como plataforma o ELISA. Estudos de validação da plataforma ML Flow demostraram um bom desempenho e utilidade na classificação de casos em PBs e MBs. Porem, os estudos avaliaram separadamente a sorologia e a técnica usada para a reação do teste rápido. Recomendações: ( ) Recomendação forte a favor da tecnologia ( ) Recomendação fraca a favor da tecnologia (X) Recomendação fraca contra a tecnologia ( ) Recomendação forte contra a tecnologia

LISTA DE DEFINIÇÕES

Casos paucibacilares (PB): pacientes com hanseníase que apresentam até cinco lesões de pele.

Casos multibacilares (MB): pacientes com hanseníase que apresentam mais de cinco lesões de pele.

Estudo de acurácia: tipo de pesquisa utilizada para avaliar se um novo teste diagnóstico identifica corretamente a presença (sensibilidade) ou a ausência (especificidade) de uma determinada doença ou condição clínica. Quanto mais sensível e específico for um teste, maior será a sua acurácia.

SUMÁRIO

- Contexto .............................................................................................................. 7

- Pergunta .............................................................................................................. 8

- Introdução ........................................................................................................... 9

3.1 Aspectos epidemiológicos, demográficos e sociais ..................................................... 9

3.2 Aspectos clínicos da hanseníase ................................................................................. 10

3.2.1 Diagnóstico ........................................................................................................ 10

3.2.2 Detecção precoce .............................................................................................. 11

3.2.3 Classificação de casos e conduta terapêutica ................................................... 11

3.3 Descrição da tecnologia avaliada ............................................................................... 12

  - Descrição das alternativas diagnósticas .................................................................... 13

3.5 Comparador .............................................................................................................. 14

- Revisão da literatura ....................................................................................................... 15

4.1 Estratégia de busca ................................................................................................... 15

4.2 Bases de dados ......................................................................................................... 15

4.3 Resultados da busca de literatura ............................................................................ 15

- Critérios e resultados da seleção de evidências ............................................................. 17

- Avaliação da qualidade de evidências ............................................................................ 21

- Resultados dos estudos selecionados ............................................................................ 24

- Considerações finais e Recomendações ........................................................................ 27

- Referências Bibliográficas .............................................................................................. 28

ANEXOS

Anexo 1 – Tabela 5. Avaliação Crítica dos Estudos Incluídos segundo Diretrizes do MS (Brasil, 2011)

Anexo 2 – Declaração de Potenciais Conflitos de Interesse.

- CONTEXTO.

Este trabalho é realizado no contexto do Curso de Especialização à Distância em Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) oferecido pelo Instituto Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS) junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), como requerimento para a conclusão do curso.

A tecnologia avaliada neste Parecer Técnico-Científico (PTC) atende a uma demanda específica do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde (MS) publicada no edital MS-SCTIE-DECIT/CNPq Nº 69/2010. Portanto, o PTC está orientado a instrumentalizar as decisões do Ministério da Saúde.

2. PERGUNTA.

Em pacientes com suspeita de hanseníase, a confirmação diagnóstica de casos de hanseníase e a classificação dos casos como paucibacilar ou multibacilar utilizando teste serológico rápido comparado à estratégia convencional (exame baciloscópico e contagem de lesões), é acurado e melhora a conduta terapêutica?

QUADRO 1. PICOS  (Population, Intervention, Comparator, Outcomes, Study)

| População | Pacientes com hanseníase paucibacilar ou multibacilar. |
| --- | --- |
| Intervenção (tecnologia) | Teste serológico rápido. Enfoque diagnóstico. |
| Comparador | Exame baciloscópico (complementar) para confirmação diagnóstica. Contagem de lesões (convencional) para classificação. |
| Outcomes (desfechos) | Casos de hanseníase adequadamente diagnosticados e classificados. |
| Desenho de estudo | Estudos de testes diagnósticos, estudos observacionais, revisão sistemática de estudos observacionais. |

A perspectiva adotada é a do Sistema Único de Saúde (SUS).

- INTRODUÇÃO.

3.1. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, DEMOGRÁFICOS E SOCIAIS.

A hanseníase ou lepra é uma doença crônica, infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae e identificada por G.A. Hansen em 1873, que atinge pele (extremidades inferiores e superiores), mucosa do trato respiratório superior e olhos, afetando inclusive o sistema neurológico até produzir incapacidade e deformação.

A presença desta doença na humanidade data de milênios, tendo a mesma sido descrita nas antigas civilizações da China, Egito e Índia. Sua distribuição em todos os continentes tem deixado na memória da humanidade um estigma de mutilação, rejeição e exclusão social.

Um total de 105 países ou territórios convive atualmente com a doença, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ela está distribuída nas Regiões de África (28), Américas (28), Sudeste da Ásia (11), Mediterrâneo Oriental (22) e Pacífico Ocidental (16). A maioria dos países da Europa não têm relatado casos nos últimos anos, embora vários detectar alguns casos anualmente (WHO, 2012).

Pese ao esforço dos países para eliminar a hanseníase e à tendência de queda expressiva observada desde 2001 de acordo com relatórios oficiais, a prevalência global registrada no início de 2012 situou-se em 181.941 casos, enquanto o número de casos novos detectados durante 2011 foi de 219.075 (excluindo o pequeno número de casos na Europa) (WHO, 2013).

O Brasil está entre os países com bolsões de alta endemicidade onde se incluem Angola, República Centro Africana, Índia, Madagascar, Nepal e República Unida da Tanzânia.

Segundo dados do MS (Brasil, 2012), no Brasil foram 34.894 casos novos em 2010 e 33.955 em 2011, confirmando a tendência à diminuição observada em nível mundial; porem, o coeficiente de detecção na população geral, de 18,22 e 17,65 por 100.000 habitantes, em 2010 e 2011 respectivamente, é considerado alto. A prevalência em 2011 foi de 1,54 por 10.000 habitantes, entretanto, o coeficiente do grau de incapacidade física (GIF) Grau 2 de 11,3 utilizado pelo MS como um indicador importante, também é considerado alto.

A presença mais expressiva da doença encontra-se nos estados do norte e centro-oeste, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Rondônia, Pará, Goiás e Piauí (Brasil, 2012).

O acesso ao diagnóstico oportuno e ao tratamento com poliquimioterapia (PQT) permanece como elemento-chave na estratégia para eliminar a doença como um problema de saúde pública, definida como atingir uma prevalência de menos de um caso de hanseníase por 10.000 habitantes.

A detecção precoce de pacientes com hanseníase é uma prioridade para alcançar o controle da doença, porem, a identificação das manifestações clínicas não é muito sensível e, portanto, a maioria dos pacientes é diagnosticada somente quando eles demonstram lesões aos nervos e pele e o dano já ocorreu.

3.2 ASPECTOS CLÍNICOS DA HANSENIASE.

A hanseníase é uma doença restrita ao ser humano, causada pelo Mycobacterium leprae, bacilo intracelular obrigatório que se aloja na célula de Schwann da bainha mielínica de nervos periféricos. Caracteriza-se por acometimento dermatoneurológico, variando em espectro entre dois polos estáveis (tuberculóide e virchowiano), com formas intermediárias instáveis, levando a sequelas neurológicas, oftalmológicas e motoras, se não tratadas precocemente. É uma doença de notificação compulsória.

No entendimento da patologia da hanseníase, a classificação de Ridley e Jopling (R&J) representou um grande avanço que permitiu uma melhor compreensão do caráter espectral de hanseníase. Em 1966, R&J classificaram a hanseníase em formas clínicas espectrais de acordo com a resposta imunológica do hospedeiro em: tuberculóide, dimorfa-tuberculóide, dimorfa-dimorfa, dimorfa-virchowiana e virchowiana respectivamente (Apud Gomes, 2007). Todavia, devido às dificuldades operacionais para seu uso, pois necessita de apoio da anatomia patológica, passou a ser considerada como uma classificação destinada a centros especializados, e para trabalhos de pesquisa.

Adicionalmente, para a forma inicial da doença, sem definição imunológica dentro desse espectro, considera-se a forma indeterminada (MHI) segundo a classificação de Madri. As manifestações neurológicas são variáveis dependendo da forma clínica de cada paciente e podem ser agravadas durante o tratamento poliquimioterápico devido à maior exposição antigênica ocasionada pela destruição bacilar provocada pela terapêutica.

A presença de hanseníase em menores de 15 anos é considerada um indicador epidemiológico da doença ativa. O período de incubação pode ser de 2 a 7 anos, durante o qual o paciente infectado é assintomático.

3.2.1 Diagnóstico

O diagnóstico de hanseníase é mais comumente baseado nos sinais e sintomas clínicos que podem ser observados por qualquer profissional de saúde, após um período de treinamento. Em países ou áreas endêmicas, consideram-se os seguintes sinais cardinais:

• lesão de pele compatível com hanseníase e com perda de sensibilidade definitiva, com ou sem nervos engrossados,

• baciloscopias positivas (de esfregaço de pele).

A lesão de pele pode ser única ou múltipla, geralmente menos pigmentada do que a pele normal ao redor. Às vezes, a lesão é avermelhada ou cor de cobre. Uma variedade de lesões de pele pode ser visto, mas máculas (flat), pápulas (elevado), ou nódulos são comuns.

A perda sensorial é uma característica típica da hanseníase. A lesão de pele pode apresentar perda de sensibilidade para fixar e/ ou leve toque. Nervos engrossados, troncos nervosos periféricos, principalmente, constituem outra característica da doença.

O esfregaço intradérmico positivo é considerado na confirmação do diagnóstico de hanseníase. Os bacilos de Hansen (bacilo-ácido-resistentes) retirados da pele afetada, geralmente do lóbulo da orelha e outras regiões, podem ser observados ao microscópio nas lâminas, após coloração apropriada.

Tendo em vista o desempenho relativamente fraco do diagnóstico através da observação de manchas de pele, a OMS adotou uma classificação operacional puramente clínica. No entanto, a pouca especificidade de classificação leva a excesso de diagnósticos e injustificados sobre tratamento enquanto a pobre sensibilidade leva ao subdiagnóstico de casos multibacilares (MB) com tratamento inadequado.

3.2.2 Detecção precoce

Entre as formas de detecção subclínica da doença encontra-se a identificação de lesões na mucosa das cavidades nasais, considerando que o Mycobacterium leprae acomete com maior freqüência a mucosa nasal, esse acometimento independe da forma clínica da doença e pode ocorrer mesmo antes do aparecimento de lesões na pele ou em outras partes do corpo. Todavia, o estudo em contatos domiciliares e peridomiciliares com sorologia positiva para o antígeno glicolipídio fenólico (GPL-1) por meio de exame endoscópico, baciloscópico, histopatológico e da reação em cadeia da polimerase em Tempo Real (PCR) da mucosa das cavidades nasais (Martins et al, 2010), concluiu que isoladamente os exames da mucosa nasal não permitiram o diagnóstico precoce da hanseníase, mas com a combinação de vários métodos, o exame dos contatos pôde ajudar na identificação da infecção subclínica e monitoramento daqueles que poderiam ter papel importante na transmissão da doença.

Alguns estudos buscaram identificar infecção pelo Mycobacterium leprae e as respostas imunes em contatos domiciliares (HHC) de pacientes com hanseníase em regiões prevalentes (Cardona-Castro et al, 2008) e encontraram transmissão da doença através de contatos domiciliares.

Existem também estudos de avaliação de custos e benefícios de introduzir outros métodos (Ezenkuda et al, 2012) além do convencional para detecção de casos como: survey rápido na comunidade, exame de contatos domiciliares ou incentivo dos agentes de saúde tradicionais.

3.2.3 Classificação de casos e Conduta Terapêutica

Apesar da importância da classificação de Ridley-Jopling (R&J) na identificação espectral da doença, ela utiliza também exames complementares, de difícil aplicação fora dos serviços de referência. Na prática, a maioria dos programas vinha usando critérios clínicos para classificar e decidir o regime de tratamento adequado para os pacientes individuais, particularmente tendo em conta a não disponibilidade ou não fiabilidade dos serviços para realizar o exame do esfregaço.

Mas, a partir de 1986 o tratamento da hanseníase é definido pela classificação operacional de pacientes em paucibacilares (PB) e multibacilares (MB) que a OMS tem recomendado como critério de classificação em todos os centros de atenção. Essa classificação é particularmente importante para assegurar que os pacientes multibacilares não sejam tratados com o regime para a forma paucibacilar da doença.

O tratamento atual para hanseníase é a Multidrogaterapia (MDT-OMS) ou Poliquimioterapia (PQT-OMS). Desde 1995, a OMS forneceu MDT sem custo para pacientes de hanseníase em todos os países endêmicos.

Os medicamentos utilizados na PQT-OMS são uma combinação de rifampicina, clofazimina e dapsona em pacientes com hanseníase MB e rifampicina + dapsona em pacientes com hanseníase PB. Entre estes a rifampicina é a mais importante das drogas anti-hansênicas e, por conseguinte, está incluída no tratamento de ambos os tipos de lepra. O tratamento da lepra com apenas um medicamento anti-hansênico sempre resultará no desenvolvimento de resistência para essa droga. O tratamento com dapsona ou qualquer outra droga anti-hansênica utilizado como monoterapia é considerado antiético.

3.3. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA AVALIADA E DAS ALTERNATIVAS.

Um teste rápido para detectar a infecção pela bactéria causadora da hanseníase foi desenvolvido em parceria por pesquisadores americanos e brasileiros. Os primeiros, coordenados por Malcolm Duthie, líder do desenvolvimento do teste do Instituto de Pesquisa de Doenças Infecciosas (IDRI) de Seattle, nos EUA.

A base técnica do teste rápido são as proteínas LID-NDO (construto proveniente de LID-1 + NDO-SBA) ligantes do antígeno GLP-1 com potencial de se unir aos anticorpos IgG e anticorpos totais, produzidos como resposta à infecção, em uma plataforma dual (dual-path platform – DPP) baseada na tecnologia lateral flow (LF) Duthie et al, 2008. A soro-reação se faz visível em solução.

Apresentar os resultados de estudos iniciais publicados sobre o teste desenvolvido. Se ele vai ser desenvolvido no Brasil, é por que já foi validado em humanos.

O TR está sendo será fabricado por uma empresa brasileira, a OrangeLife localizada no Rio de Janeiro, com vocação para a criação de diagnósticos point of care, que participou do desenvolvimento do novo teste.

O produto, Teste Rápido OL Hanseníase®, foi aprovado para comercialização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 03 de dezembro de 2012.

O preço máximo do teste, segundo um acordo firmado com a empresa, será de US$ 1, apesar de a imprensa ter divulgado que para o MS o custo seria de R$4,00. As informações sobre o preço aprovado para o teste ainda não foram disponibilizadas pelo Núcleo de Assessoramento Econômico em Regulação (NUREM) da ANVISA.

Para a realização do exame utilizando o teste rápido, basta inserir a gota de sangue em um recipiente que contem uma fita reativa. Em seguida, são colocadas três gotas de uma solução. O resultado é visível em 10 minutos e a leitura de duas linhas significa um diagnóstico positivo, enquanto uma linha é um resultado negativo (Figura 1). Segundo a intensidade da reação, a leitura pode ser graduada: +1, +2, +3, +4. A leitura também poderá ser realizada em um aplicativo para smartphone, desenvolvido e patenteado pela mesma empresa.

FIGURA 1 - Teste Rápido OL Hanseníase®.

3.4 DESCRIÇÃO DAS TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS PARA DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DOS CASOS DE HANSENÍASE.

As tecnologias desenvolvidas para o diagnóstico de hanseníase estão pautadas pela resposta imunológica celular ou humoral do paciente. A resposta celular é avaliada através da baciloscopia (esfregaço dérmico) ou do exame histopatológico (biopsia). Entretanto, a resposta humoral pode ser medida a partir da produção de anticorpos (IgM, IgG) frente aos antígenos reagentes do M. leprae; reação presente fundamentalmente na forma MB da doença.

Sorologia para Diagnóstico

O glicolipidio fenólico 1 (PGL-1), descrito por Brenner e Barrow em 1980 é um antígeno carboidrato especifico presente na superfície celular do M. leprae. Desde então a sorologia para identificação de PGL-1 tem sido intensamente usada, considerando que o antígeno pode ser um marcador de carga bacteriana em pacientes com hanseníase (Bührer-Sékula, 2008).

Uma revisão sistemática (Moura et al, 2008) avaliou os resultados do uso da sorologia PGL-I em diferentes situações, suas limitações e possíveis aplicações. Os estudos mostraram eficácia da sorologia PGL-I na classificação de pacientes, monitoramento da terapia, e nas reações hansênicas.

De outro lado, um estudo epidemiológico em população em idade escolar que pesquisou a soropositividade em áreas endêmicas no Brasil, não encontrou uma correlação entre o coeficiente de detecção de hanseníase e a soropositividade na população. Isto, independente da técnica usada: ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ou Dipstick.

Por outro lado, o uso da sorologia em estudos epidemiológicos é valorizado no monitoramento do controle e da eliminação em estudos realizados em áreas prevalentes, como mais um auxílio à confirmação do diagnóstico precoce junto ao diagnóstico clínico, índice bacilar, e outras técnicas moleculares (Cardona-Castro et al, 2008).

Sorologia para classificação de casos

Em 2003 foi desenvolvido um teste denominado ML-Flow, uma alternativa à sorologia por ELISA para auxiliar na classificação de pacientes em PB e MB e auxiliar na decisão terapêutica. O ML-Flow é um teste rápido, de fácil manuseio em campo, menos invasivo que a baciloscopia podendo ser útil para auxiliar na decisão terapêutica em locais de difícil acesso a serviços de referência.

Um estudo que avaliou o ML-flow para classificação de casos de hanseníase, comparado ao uso da baciloscopia, encontrou que nos MB, a baciloscopia foi positiva em 80% dos casos, o ML-flow foi positivo em 82,5%. Entre os PB, o ML-Flow foi positivo em 37,5% e a baciloscopia do esfregaço foi negativa em 100% dos casos. A concordância entre os resultados da baciloscopia do esfregaço e ML-Flow foi de 87,5%, kappa=0,59, p<0,001. (Cotin et al, 2011)

Um estudo comparando 3 anticorpos (anti-PGL-1, anti-35kDa e anti-LAM) para determinar os níveis encontrados segundo sejam casos: BL LL; I BT TT; concluiu que eles têm valor no diagnóstico de pacientes BL e LL, mas são limitados nos casos I, BT, TT (Jayapal et al, 2001).

3.5 COMPARADOR.

O comparador é o diagnóstico convencional de hanseníase adotado pelo MS no Brasil, da identificação de lesões cutâneas segundo as suas características morfológicas e a verificação de perda de sensibilidade. Para a classificação dos casos, o método operacional de contagem de lesões recomendado pela OMS para diferenciar hanseníase paucibacilar (menos de 5 lesões) de multibacilar (mais de 5 lesões).

A técnica de baciloscopia é utilizada para confirmação do diagnóstico, segundo indicação do MS (Brasil, 2010) e consiste na observação do bacilo ao microscópio a partir de uma amostra retirada dos locais afetados (lóbulo orelha) através do esfregaço do tecido.

A baciloscopia é um exame complementar ao diagnóstico e deve ser solicitado pelo médico da unidade básica, prioritariamente, nas seguintes situações (Brasil, 2010):

a) Dúvida na classificação operacional para instituição da poliquimioterapia.

b) Diagnóstico diferencial com outras doenças dermatoneurológicas.

c) Casos suspeitos de recidiva.

- REVISÂO DA LITERATURA

  - ESTRATÉGIA DE BUSCA.

Com base na pergunta (Quadro 1) que orienta o PTC, os termos empregados na sua formulação foram usados para criar o algoritmo de busca: doença X intervenção (diagnóstico). Após uma busca preliminar usando como referência a base Medline, foi mais bem definida a chave de busca.

A descrição do algoritmo empregado, inclui os descritores, palavras-chave e utilização de termos MeSH na pesquisa eletrônica: ((("Leprosy/diagnosis"[Mesh])) AND "classification"[MeSH Subheading]) AND "analysis"[MeSH Subheading] AND ((systematic[sb] OR Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Evaluation Studies[ptyp])).

Os idiomas considerados na seleção dos artigos foram português, inglês e espanhol. Foram utilizados alguns filtros e limites definidos para cada base bibliográfica (vide Tabela 1).

Não houve restrição quanto ao ano de publicação, no entendimento que a intervenção avaliada propõe o uso de uma tecnologia relativamente recente e que a pesquisa na procura de um diagnóstico serológico (comunicação verbal – entrevista pesquisadores) vem de longa data, em torno de duas décadas atrás.

  - BASES DE DADOS

As bases de dados utilizadas para atender os requisitos mínimos do PTC foram as bases consideradas obrigatórias (Brasil, 2011):  Medline, The Cochrane Library, Centre for Reviews and Dissemination (CRD) e LILACS; uma base opcional: Web of Science; e duas complementares: Tripdatabase e NHS Evidence, com o propósito de ampliar a busca de evidências. Adicionalmente, foi consultado o Portal de Evidências da BVS.

  - RESULTADOS DA BUSCA DE LITERATURA

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da busca nas bases bibliográficas, detalhando o algoritmo utilizado, o número de publicações potencialmente relevantes encontradas (245) e selecionadas utilizando alguns filtros e limites específicos para cada base (72), assim como, o número de estudos disponíveis (44) em texto completo.

TABELA 1 – RESULTADO DA BUSCA NAS BASES BIBLIOGRÁFICAS

| BASES | TERMOS DE BUSCA | ESTUDOS Encontrados | SELEÇÃO [Filtros, Limites] | ESTUDOS DISPONÍVEIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bases Obrigatórias |
| Medline [1] | ((("Leprosy/diagnosis"[Mesh])) AND "classification"[MeSH Subheading]) AND "analysis"[MeSH Subheading] AND ((systematic[sb] OR Clinical Trial[ptyp] OR Comparative Study[ptyp] OR Evaluation Studies[ptyp])) | 23 | 21 [Filtros: English, humans] | 10 |
| The Cochrane Library [2] | "leprosy" and "diagnostic" [title, keywords, abstract] | 2 | 2 | 2 |
| CRD [3] | (leprosy) AND (diagnos*) OR (detection) | 7 | 3 | 3 |
| LILACS [4] | "lepra"[subject] AND "diagnóstico"[All Fields] ("lepra" ou "hanseníase") AND (diagnóstico) | 76 | 4 [Tipo de estudo: Ensaios Clínicos] 6 [Assunto principal: Anticorpos antibacterianos] | 4 6 |
|  | ("lepra" ou "hanseníase") AND (baciloscopia) | 20 | 11 [Aspecto Clínico: Diagnóstico] | 7 |
| Bases Opcionais |
| Web of Science [5] | Title=(leprosy) AND Title=(diagnos* test) OR Topic=(sorology) | 30 | 15 [Document Types=(Article) AND Languages=(English OR Portuguese) AND Research Areas= (Tropical Medicine OR Infectious diseases OR Dermatology)] | 2 |
| Bases Complementares |
| Tripdatabase [6] | "(title:leprosy) (diagnostic) ("analysis") (not title: treatment)", by quality | 14 | 4 [Extended primary research] | 4 |
| NHS Evidence [7] | "leprosy" and "diagnostic" not "tuberculosis" | 21 | 2 [Clinical Queries: “Diagnosis”] [Tipo de publicação: Revisão Sistemática] [Seleção pelo título] | 2 |
| Portal de Evidências [8] | "lepra" AND "diagnóstico" | 52 | 2 [Tipo de estudo: AvaliaçãoEconômica] 2 [Assunto principal: Testes sorológicos] | 2 2 |
| Totais |  | 245 | 72 | 44 |

- CRITÉRIOS E RESULTADOS DA SELEÇÃO DE EVIDÊNCIAS.

Os critérios de inclusão de estudos para esse PTC foram:

Desenho do estudo: estudos observacionais, revisões sistemáticas e estudos de ATS

Intervenção: Teste rápido serológico para diagnóstico em pacientes com suspeita de hanseníase e classificação de casos em pauci e multibacilares.

Indicação: Produto indicado para diagnóstico precoce de hanseníase e classificação de casos em paucibacilar ou multibacilar.

Incluídos tanto os estudos diagnósticos para a forma tuberculoide quanto lepromatosa.

Limites: Idioma, tipo de estudo.

O critério de busca incluiu apenas estudos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa. Os tipos de estudo considerados foram artigos em revista indexada, teses, reportes de sociedade científica.

Os critérios de exclusão foram:

Desenho do estudo: estudos de eficácia não foram incluídos. Indicação ou intervenção diferente não foi considerada.

Intervenção diferente: Estudos de diagnóstico citológicos, histológicos, imuno-histopatológicos. Acometimentos de áreas específicas: doença do olho, acro-osteolisis. Incapacidades de mãos, pês e olhos no diagnóstico.

Tecnologias diagnósticas diferentes: monofilamentos e ballpoint sensory testing.

Limites: área de investigação. As áreas excluídas foram: oftalmológica, patológica.

Tipo de publicação: guidelines.

Os resultados do processo de seleção são apresentados na Figura 2. A partir das 72 publicações potencialmente relevantes e após separação das duplicatas, foram excluídas pela leitura do título (17) e do resumo (22) aquelas que não obedeceram aos critérios de inclusão. Dos artigos completos para elegibilidade (23), cinco não tinham o texto completo disponível, ficando 18 para leitura integral e decisão de inclusão conforme apresentado na Tabela 2.

FIGURA 2 - FLUXOGRAMA DA SELEÇÃO DOS ESTUDOS

TABELA 2 – ARTIGOS COMPLETOS PARA ELEGIBILIDADE (n=18)*, JUSTIFICATIVAS DE EXCLUSÃO, PAÍS, BASE BIBLIOGRÁFICA.

| JOURNAL ou REVISTA | TÍTULO | AUTORES | I / E | MOTIVO EXCLUSÃO | PAÍS | BASE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:45-7 | Leprosy serology (ML Flow test) in borderline leprosy patients classified as paucibacillary by counting cutaneous lesions: an useful tool | Barreto JA, et al | Incluído | __ | Brasil | Pubmed |
| São Paulo; s.n; 2012. [149] p. ilus, tab. | Desempenho de antígenos nativo, recombinante e sintético, em testes imunoenzimáticos, para diagnóstico e prognóstico de pacientes com diferentes formas clínicas de hanseníase | Bezerra JM | Incluído | __ | Brasil | LILACS |
| Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008 Jul-Aug;74(4):322-6 | Diagnosing multibacillary leprosy: a comparative evaluation of diagnostic accuracy of slit-skin smear, bacterial index of granuloma and WHO operational classification | Bhushan P, et al | Excluido | Comparador | Índia | Pubmed |
| J Infect Dis. 1984 Sep;150(3):311-22. | Use of an artificial antigen containing the 3,6-di-O-methyl-beta-D-glucopyranosyl epitope for the serodiagnosis of leprosy. | Cho SN, et al | Excluido | Técnica |  | Pubmed |
| An Bras Dermatol; 86(1): 91-95, jan.-fev. 2011. | Uso do teste ML-Flow como auxiliar na classificação e tratamento da hanseníase. | Contin LA, et al | Incluído | __ | Brasil | LILACS |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:89-94 | Challenges in the post genomic era for the development of tests for leprosy diagnosis. | de Araujo Stefani et al | Excluido | Tipo de Estudo | Brasil | Web of K |
| Clin Vaccine Immunol; 14(11): 1400-8, 2007 Nov. | Use of protein antigens for early serological diagnosis of leprosy. | Duthie MS, et al | Excluido | Desenvolv. Técnica | E.U.A. | LILACS |
| Clin Vaccine Immunol; 15(10): 1590-7, 2008 Oct. | Selection of antigens and development of prototype tests for point-of-care leprosy diagnosis. | Duthie MS, et al | Excluido | Desenvolv. Técnica | E.U.A. | Web of K |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:77-80 | The use of ML Flow test in school children diagnosed with leprosy in the district of Paracatu, Minas Gerais. | Ferreira IN, et al | Excluido | Tipo de Estudo | Brasil | Web of K |
| Infect Immun. 2006 Nov;74(11):6458-66. Epub 2006 Sep 11 | Use of protein microarrays to define the humoral immune response in leprosy patients and identification of disease-state-specific antigenic profiles | Groathouse NA, et al | Excluido | Intervenção | U.S.A. | Pubmed |

(*) 5 artigos não estavam disponíveis, para um (1) considerado potencialmente relevante foi feito um esforço de acesso ao texto completo (após a leitura foi excluído).

TABELA 2 – ARTIGOS COMPLETOS PARA ELEGIBILIDADE (Continuação...)

| JOURNAL ou REVISTA | TÍTULO | AUTORES | I / E | MOTIVO EXCLUSÃO | PAÍS | BASE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:39-44 | Risk factors for ML Flow seropositivity in leprosy patients | Grossi MA, et al | Incluído | __ | Brasil | Pubmed |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:34-8 | The influence of ML Flow test in leprosy classification | Grossi MA, et al | Excluido | Tipo de Estudo | Brasil | Pubmed |
| Braz J Otorhinolaryngol; 76(5): 579-587, set.-out. 2010. | Estudo da mucosa nasal de contatos de hanseníase, com positividade para o antígeno glicolipídio fenólico 1. | Martins AC, et al | Excluido | Indicação | Brasil | LILACS |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:11-8 | Leprosy serology using PGL-I: a systematic review | Moura RS, et al | Excluido | Intervenção | Brasil | CRD |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:27-33 | O uso da sorologia como ferramenta adicional no apoio ao diagnóstico de casos difíceis de hanseníase multibacilar: lições de uma unidade de referência. | Oliveira MLW, et al | Excluido | Tipo de Estudo | Brasil | LILACS |
| Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005 Jan-Feb;71(1):14-9 | Comparison of two systems of classification of leprosy based on number of skin lesions and number of body areas involved--a clinicopathological concordance study | Rao PN, et al | Excluido | Intervenção | Índia | Pubmed |
| Int J Dermatol. 2011 Dec;50(12):1522-7. | Diagnosing leprosy: revisiting the role of the slit-skin smear with critical analysis of the applicability of polymerase chain reaction in diagnosis. | Surajita B, et al | Excluido | Comparador |  | Tripdatab |
| Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:48-55 | Evaluation of the agreement between clinical and laboratorial exams in the diagnosis of leprosy | Teixeira AC, et al | Incluído | __ | Brasil | Pubmed |

- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA EVIDÊNCIA.

Segundo as diretrizes metodológicas do MS para elaboração do PTC, “...embora exista uma forte preferência para que a tomada de decisão esteja baseada em revisões sistemáticas ou ECCR (Ensaios Clínicos Controlados Randomizados), deve-se reconhecer que diversas tecnologias ou intervenções (por exemplo, procedimentos cirúrgicos ou programas de saúde) raramente são investigadas por este tipo de estudo, comum para os medicamentos. Assim, outros tipos de estudos devem ser ponderados se forem a única opção e a de maior qualidade disponível para a intervenção em questão, dependendo da pergunta que motivou o PTC.” (Brasil, 2011)

Dos 5 estudos selecionados, um é relacionado ao desempenho técnico do teste baseado na reação imunológica (antígeno-anticorpo) e os outros quatro relacionados à plataforma tecnológica para possibilitar a reação. Não foi encontrada nenhuma revisão sistemática ou estudo de efetividade para o teste OL Hanseníase.

Para avaliar o nível de evidência e graduar a recomendação foi utilizada a classificação do Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (Oxford CEBM, 2010), que sugere níveis de evidência de acordo com os desenhos de estudo e avaliação crítica de prevenção, diagnóstico, prognóstico, terapêutica e estudos de danos.

TABELA 3 – AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EVIDÊNCIA DOS ESTUDOS SELECIONADOS SEGUNDO OXFORD CEBM (2010)

| ESTUDOS | TIPO DE ESTUDO | OXFORD |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nível de Evidência | Recomendação |
| Bezerra JM, 2012 | Acurácia diagnóstica Estudo observacional | Classificação 1C | Grau de recomendação A |
| Barreto JA et al., 2008 | Coorte exploratória com bom padrão de referência Estudo observacional | Classificação 2B | Grau de recomendação B |
| Contin LA et al., 2011 | Avaliação de concordância. Estudo observacional | Classificação 2B | Grau de recomendação B |
| Grossi MA et al., 2008 | Regressão logística. Estudo observacional | Classificação 2B | Grau de recomendação B |
| Teixeira AC et al., 2008 | Avaliação de concordância. Estudo observacional | Classificação 2B | Grau de recomendação B |

Para analisar a qualidade da evidência com uma metodologia mais apropriada foram escolhidos os instrumentos utilizados para avaliação de estudos de validação de testes diagnósticos: o Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies (QUADAS) composto por 14 critérios e o Standards for Reporting Studies of Diagnostic Accuracy (STARD) composto por 25 critérios, sendo alguns deles comuns aos dois instrumentos.

Utilizou-se como referência o trabalho de Oliveira, et al (2011) que propõe a combinação dos critérios de ambos os instrumentos QUADAS e STARD para conferir maior rigor nas avaliações da qualidade dos artigos publicados sobre validação de testes diagnósticos. Os autores consideraram 12 critérios do QUADAS e 3 critérios do STARD que complementam informações relevantes desse tipo de estudos.

Essa proposta foi adaptada, retirando dois dos 12 critérios do QUADAS por considerar que não se aplicavam ao tipo de estudo em análise. Conforme descrito por Oliveira et al, 2011 “o instrumento QUADAS não determina, a priori, os escores para definição de qualidade; é de responsabilidade do pesquisador a decisão quanto a arbitrar o corte a ser considerado” (p.419).

Assim, para o presente trabalho o cumprimento de cinco a sete critérios (50% a 70%) foi considerado o ponto de corte para estudos regulares a bons, e o cumprimento de pelos menos 8 critérios (80%) para artigos de boa qualidade.

A Tabela 4 apresenta os resultados da avaliação dos artigos selecionados considerando os critérios QUADAS e STARD utilizados. Segundo o score estabelecido para o QUADAS, dois artigos qualificaram como de boa qualidade e os outros três de regulares a bons. Quanto ao cumprimento dos critérios do STARD, nenhum dos artigos cumpriu todos os itens que avaliam a qualidade metodológica e apenas um (1) deles atendeu pelos menos 2 dos três critérios.

Adicionalmente, foi realizada também uma avaliação crítica dos estudos seguindo as diretrizes de elaboração do PTC (Brasil, 2011) que apresenta um conjunto de parâmetros aplicáveis na análise de estudos de testes diagnósticos. Alguns deles apresentam similaridade com os considerados nos instrumentos QUADAS e STARD. Os resultados podem ser observados (Anexo 1).

TABELA 4 - AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS INCLUÍDOS SEGUNDO O MÉTODO QUADAS/STARD*.

| CRITÉRIOS | Bezerra JM 2012 | Barreto JA et al 2008 | Contin LA et al 2011 | Grossi MA et al 2008 | Teixeira AC et al 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O espectro de pacientes foi representativo dos pacientes que receberão o teste na rotina? | S | N | S | S | S |
| Os critérios de seleção foram claramente descritos? | S | N | S | N | N |
| O período entre a aplicação do padrão-ouro e o teste em avaliação foi curto o suficiente para que se tenha segurança de que não houve mudanças no estado de saúde do indivíduo testado? | S | S | PC | S | S |
| A amostra total ou uma sub-amostra randomizada realizou o diagnóstico pelo padrão-ouro? | S | S | S | S | S |
| Os pacientes receberam o mesmo teste como padrão-ouro, independente do resultado obtido pelo teste em avaliação? | S | S | S | S | S |
| A execução do teste em avaliação foi descrita com suficientes detalhes, permitindo a sua replicação? | S | N | S | N | N |
| A execução do teste padrão-ouro foi descrita com suficientes detalhes, permitindo a sua replicação? | S | S | N | S | S |
| Os resultados do teste em avaliação foram interpretados sem o conhecimento dos resultados do teste padrão-ouro? | N | PC | N | S | PC |
| Os resultados do teste padrão-ouro foram interpretados sem o conhecimento dos resultados do teste em avaliação? | S | S | S | S | S |
| Os dados clínicos disponíveis para o laboratório foram os mesmos que são usados na prática rotineira? | N | N | S | S | S |
| Descrição do processo de amostragem | S | S | S | N | PC |
| Apresentação dos intervalos de confiança para os parâmetros de sensibilidade e especificidade | N | N | N | S | N |
| Descrição das características demográficas dos pacientes | S | N | N | N | N |

Adaptado de Oliveira, MR et al, 2011.

Sim (S); Não (N); Pouco claro (PC)

- RESULTADOS DOS ESTUDOS SELECIONADOS (principais achados, tabela de resultados dos estudos, vieses e limitações).

| ESTUDOS | TIPO DE ESTUDO / PIC | DESFECHOS | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezerra JM, 2012 (Brasil) | Acurácia. População: pacientes (n=61) MBs e PBs com diversas formas clínicas de hanseníase (LL, BL, BB, BT, TT, I). Idade média= 40 anos; sexo= masculino (41) e feminino (20) Controle (n=51): residentes na área endêmica-RAE (30) e não endêmica-RANE (21). Intervenção: Teste Imunoenzimático ELISA para detectar resposta humoral. Antígeno Recombinante LID-1 concentração 1µg/mL Comparador: CO + baciloscopia, baciloscopia | Sorologia ELISA Diagnóstico de pacientes com diversas formas clínicas de hanseníase (Usando ELISA Antígeno Recombinante LID-1 para detecção de anticorpos IgG anti-M. leprae Diagnóstico de pacientes com diversas formas clínicas de hanseníase (Usando ELISA Antígeno dissacarídeo ND-O-BSA para detecção de anticorpos totais (IgM, IgG) | ELISA_LID-1 vs. Classificação operacional + baciloscopia Sensibilidade*: MBs: 91% (30/33) PBs: 45% (9/20) VPP: MBs: 89%; PBs: 69% Especificidade: Grupo controle RAE: 95% (20/21) RANE: 90% (27/30) VPN: MBs: 94%; PBs: 81% Significância α= 0,05 ELISA_ND-O-BSA vs. Classificação operacional + baciloscopia Sensibilidade*: MBs: 91% (30/33) PBs: 60% (12/20) VPP: MBs: 97%; PBs: 92% Especificidade: Grupo controle RAE: 95% (20/21) RANE: 100% (30/30) VPN: MBs: 94%; PBs: 86% Significância α= 0,05 |
| R&J= Ridley & Jopling; DV= Dimorfos virchovianos; DT= Dimorfos tuberculoides; PBs= Paucibacilares; MBs= Multibacilares; CO= Classificação Operacional OMS; LL= Lepromatoso-Lepromatoso; BL= Boderline-Lepromatoso; BB= Boderline-Boderline; BT= Boderline-Tuberculóide; TT= Tuberculóide-Tuberculóide; I= Indeterminado. IB= Índice Bacteriológico. VPP= Valor Preditivo Positivo; VPN= Valor Preditivo Negativo |

(*) Pacientes que apresentavam a forma indeterminada (n=8) foram analisados separadamente, por tanto o valor do ‘n’ foi 53.

| ESTUDOS | TIPO DE ESTUDO/ PIC | DESFECHOS | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Barreto e col., 2008 (Brasil) | Avaliação. População: pacientes (n=21) com hanseníase dimorfa (6 DV e 15 DT) avaliados segundo a classificação R&J, com até 5 lesões de pele (considerados PBs), não tratados. Intervenção: ML Flow, teste de fluxo lateral para detectar resposta humoral. Detecção de anticorpos IgM contra o glicolipídeo fenólico1 (PGL-I) do Mycobacterium leprae Comparador: Contagem N° de lesões (CO) | Sorologia ML Flow Classificação adequada de casos em Paucibacilares e Multibacilares | ML Flow vs. Até 5 lesões ML Flow positivo: 66,6% (14/21) dos casos com até cinco lesões (10 DT, 4DV) ML Flow negativo: 33,3% em 7/21 dos casos com até cinco lesões (5 DT, 2 DV) |
| Contin e col., 2011 (Brasil) | Avaliação de Concordância. População: 55 pacientes (prontuários), classificados segundo R&J em PBs e MBs, virgens de tratamento. Idade= 5 a 83 anos. Sexo: masculino (36) e feminino (19) Intervenção: ML Flow, teste de fluxo lateral para detectar resposta humoral. Detecção de anticorpos IgM contra o glicolipídeo fenólico1 (PGL-I) do Mycobacterium leprae Comparador: Contagem N° de lesões (CO) + baciloscopia de esfregaço intradérmico (BEI) | Sorologia ML Flow Classificação adequada de casos em Paucibacilares e Multibacilares | ML Flow vs. CO + baciloscopia de esfregaço intradérmico (BEI) MBs ML Flow: 82,5% Pos BEI: 80,0% Pos PBs ML Flow: 37,5% Pos BEI: 100% Neg Concordância 87,5% Kappa: 0,59 p<0,001 |
| R&J= Ridley & Jopling; DV= Dimorfos virchovianos; DT= Dimorfos tuberculoides; PBs= Paucibacilares; MBs= Multibacilares; CO= Classificação Operacional OMS; LL= Lepromatoso-Lepromatoso; BL= Boderline-Lepromatoso; BB= Boderline-Boderline; BT= Boderline-Tuberculóide; TT= Tuberculóide-Tuberculóide; I= Indeterminado. IB= Índice Bacteriológico. VPP= Valor Preditivo Positivo; VPN= Valor Preditivo Negativo |

| ESTUDOS | TIPO DE ESTUDO / PIC | DESFECHOS | RESULTADOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Grossi e col., 2008 (Brasil) | Descritivo. Regressão logística População: 1072 casos novos de hanseníase em 13 municípios de MG. Intervenção: ML Flow, teste de fluxo lateral para detectar resposta humoral. Detecção de anticorpos IgM contra o glicolipídeo fenólico1 (PGL-I) do Mycobacterium leprae Comparador: variáveis: sexo, idade, modo de detecção, N° lesões cutâneas e nervos acometidos, grau de incapacidade, baciloscopia. | Sorologia ML Flow Diagnóstico associado às variáveis em estudo | Análise univariada: ML Flow relacionada ao N° de lesões e à baciloscopia ML Flow Positivos 544 (50,7%) Negativos 528 (49,3%) N° de lesões < 6 lesões 35,3% OR:1,0 > 6 lesões 64,7% OR:11,6 (8,6; 15,7) Baciloscopia Negativa 49,1% OR:1,0 Positiva 50,9% OR:41,1 (23,1; 73,1) |
| Teixeira e col., 2008 (Brasil) | Avaliação de Concordância. População: 173 pacientes (prontuários), classificados segundo R&J em PBs e MBs, virgens de tratamento. Idade= 5 a 83 anos. Sexo: masculino (36) e feminino (19) Intervenção: ML Flow, teste de fluxo lateral para detectar resposta humoral. Detecção de anticorpos IgM contra o glicolipídeo fenólico1 (PGL-I) do Mycobacterium leprae Comparador: Contagem N° de lesões (CO) + IB do esfregaço intradérmico | Sorologia ML Flow Classificação adequada de casos em Paucibacilares e Multibacilares | ML Flow vs. CO MBs: Positivo: 87/104 Negativo: 17/104 PBs: Positivo: 14/69 Negativo: 55/69 Kappa: 0,6290 p<0,001 |
| R&J= Ridley & Jopling; DV= Dimorfos virchovianos; DT= Dimorfos tuberculoides; PBs= Paucibacilares; MBs= Multibacilares; CO= Classificação Operacional OMS; LL= Lepromatoso-Lepromatoso; BL= Boderline-Lepromatoso; BB= Boderline-Boderline; BT= Boderline-Tuberculóide; TT= Tuberculóide-Tuberculóide; I= Indeterminado. IB= Índice Bacteriológico. VPP= Valor Preditivo Positivo; VPN= Valor Preditivo Negativo |

- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES.

Na rede assistencial pública, o diagnóstico clínico segundo a classificação Ridley & Jopling (R&J) para determinação do tipo de hanseníase assim como as diretrizes da OMS para classificação operacional de casos em PB e MB são os instrumentos essenciais para os profissionais de saúde. Por outro lado, a baciloscopia do esfregaço, standard para a confirmação diagnóstica, está cada vez mais ausente nas unidades de atenção primária, unido a uma desatenção no treinamento de profissionais habilitados para aplicar essa técnica relativamente barata.

Especialmente, nas unidades de referência, a sorologia e a baciloscopia são consideradas os únicos instrumentos rápidos e de baixo custo para a confirmação de casos de hanseníase MB atípica. Ambos os testes complementam o processo diagnóstico e classificação dos casos para fins terapêuticos.

A disponibilidade de um teste rápido para uso na rede de atenção primária que proporcione a confirmação do diagnóstico de hanseníase e suporte a classificação de casos para orientação do tratamento, tem sido largamente procurado pela comunidade científica.

O teste rápido OL Hanseníase, avaliado neste PTC, utiliza o antígeno PGL-1 + proteínas LID-NDO em uma plataforma dual (dual-path platform – DPP) baseada na tecnologia Lateral Flow. Nenhum estudo de acurácia foi encontrado sobre essa tecnologia, embora existam artigos sobre o desenvolvimento da plataforma tecnológica (Duthie et al, 2007; 2008) e sua aplicação no modelo animal do único hospedeiro identificado, o tatu (Duthie et al, 2011).

Assim os estudos avaliados correspondem por separado à avaliação da acurácia da soro-reação melhorada pela ligação das proteínas LID-NDO e à avaliação do desempenho da plataforma tecnológica ML Flow onde se produz a reação. Ambos próprios do teste OL Hanseníase.

As evidências encontradas em um único estudo apontam uma boa sensibilidade (91%) e especificidade (95%) do teste rápido (antígeno PGL-1 + proteínas LID-NDO) usando como plataforma o ELISA (ensaio imuno-enzimático) quando comparado com o diagnóstico convencional de baciloscopia + contagem de lesões para classificação de casos PBs e MBs. Adicionalmente, quatro estudos de validação da plataforma ML Flow (antígeno PGL-1) demostraram um bom desempenho e sua utilidade na classificação de casos em PBs e MBs.

O nível de evidência segundo a Classificação do Oxford Centre for Evidence-Based Medicine foi do tipo 1C para o estudo de acurácia e 2B para os estudos de concordância. Por tratar-se de estudos observacionais o grau de recomendação gerado foi de A e B respectivamente, em uma escala de A a D, considerado moderado.

Os instrumentos QUADAS e STARD utilizados para avaliar a qualidade da evidência, mostraram que o estudo de acurácia é de boa qualidade e rigor de metodológico aceitável, enquanto os quatro estudos de validação da plataforma ML Flow são de regulares a bons com baixo rigor metodológico, sendo somente um deles considerado de boa qualidade.

A recomendação no atual nível de evidências é não favorável à utilização do teste rápido OL Hanseníase no diagnóstico de hanseníase e na classificação de casos PBs e MBs, considerando que não há evidências suficientes. As existentes sugerem a necessidade de utilização conjunta dos demais dados clínicos e exames complementares disponíveis para compor o diagnóstico.

Persiste a necessidade de desenvolvimento de estudos de boa qualidade metodológica que avaliem a acurácia do teste rápido OL Hanseníase em condições epidemiológicas semelhantes ao cenário brasileiro.

Recomenda-se fortemente a realização de estudos de validação do teste diagnóstico em um centro de referência para hanseníase no Brasil, podendo incluir preferencialmente mais de um; seja utilizando um banco de soros (sorotecas) ou fazendo levantamento em campo.

Estudos de custo-efetividade devem ser planejados posteriormente, considerando que as evidências apontam um papel auxiliar do teste rápido no diagnóstico, que se agrega ao conjunto de instrumentos clínicos e laboratoriais já existentes.

- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Barreto JA, Nogueira ME, Diorio SM, Bührer-Sékula S. Leprosy serology (ML Flow test) in borderline leprosy patients classified as paucibacillary by counting cutaneous lesions: an useful tool. Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:45-7.

Bezerra, JM. Desempenho de antígenos nativo, recombinante e sintético, em testes imunoenzimáticos, para diagnóstico e prognóstico de pacientes com diferentes formas clínicas de hanseníase. São Paulo; s.n; 2012. [149] p. ilus, tab.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Indicadores Epidemiológicos e Operacionais da Hanseníase 2010-2011. Ministério da Saúde / SVS, Departamento de Vigilância Epidemiológica, Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças em Eliminação. 2012. Disponível em: http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/area.cfm?id_area=1466

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes metodológicas: elaboração de pareceres técnico-científicos / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – 3. ed., revisada e atualizada – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 80 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de procedimentos técnicos: baciloscopia em hanseníase / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 54 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

Bührer-Sékula S. Sorologia PGL-I na Hanseníase. Editorial. Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:3-5.

Cardona-Castro, N; Beltrán-Alzate, J. C; Manrique-Hernández, R. Survey to identify Mycobacterium leprae-infected household contacts of patients from prevalent regions of leprosy in Colombia. Mem Inst Oswaldo Cruz; 103(4): 332-336, June 2008. tab.

Cardona-Castro, N; Beltrán-Alzate, J. C; Manrique-Hernández, R. Survey to identify Mycobacterium leprae-infected household contacts of patients from prevalent regions of leprosy in Colombia. Mem Inst Oswaldo Cruz; 103(4): 332-336, June 2008. tab.

Contin, LA; Alves, Cinthia JM; Fogagnolo, L; Nassif, PW; Barreto, JA; Lauris, JRP; Nogueira, ME. Uso do teste ML-Flow como auxiliar na classificação e tratamento da hanseníase. An Bras Dermatol. 2011; 86(1): 91-95.

Duthie MS; Goto W; Ireton GC; Reece ST; Cardoso LP; Martelli CM; Stefani MM; Nakatani M; de Jesus RC; Netto EM; Balagon MV; Tan E; Gelber RH; Maeda Y; Makino M; Hoft D; Reed SG. 2007. Use of protein antigens for early serological diagnosis of leprosy. Clin Vaccine Immunol; 14(11): 1400-8.

Duthie MS, Hay MN, Morales CZ, Carter L, Mohamath R, Ito L, Oyafuso LK, Manini MI, Balagon MV, Tan EV, Saunderson PR, Reed SG, Carter D. 2010. Rational design and evaluation of a multiepitope chimeric fusion protein with the potential for leprosy diagnosis. Clin Vaccine Immunol 17: 298-303.

Duthie MS, Ireton GC, Kanaujia GV, Goto W, Liang H, Bhatia A, Busceti JM, Macdonald M, Neupane KD, Ranjit C, Sapkota BR, Balagon M, Esfandiari J, Carter D, Reed SG. 2008. Selection of antigens and development of prototype tests for point-of-care leprosy diagnosis. Clin Vaccine Immunol 15: 1590-7.

Duthie MS, Truman RW, Goto W, O'Donnell J, Hay MN, Spencer JS, Carter D, Reed SG. 2011. Insight toward Early Diagnosis of Leprosy through Analysis of the Developing Antibody Responses of Mycobacterium leprae-Infected Armadillos. Clin Vaccine Immunol 18: 254-9.

Ezenduka C, Post E, John S, Suraj A, Namadi A, et al. (2012) Cost-Effectiveness Analysis of Three Leprosy Case Detection Methods in Northern Nigeria. PLoS Negl Trop Dis 6(9): e1818.

Gomes, FG; Frade, MAC & Foss, NT. Úlceras cutâneas na hanseníase: perfil clínico-epidemiológico dos pacientes. An. Bras. Dermatol. [online]. 2007, vol.82, n.5 [cited 2013-06-28], pp. 433-437.

Grossi MA, Leboeuf MA, Andrade AR, Bührer-Sékula S, Antunes CM. Risk factors for ML Flow seropositivity in leprosy patients. Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:39-44.

Jayapal V, Selvibai G, Mahalakshmi K, Pushkala, Regunath K, Subramanian S. Comparative study of anti-PGL-1, anti-35 kDa and anti-lipoarabinomannan assays for serodiagnosis of leprosy. Indian J Lepr. 2001 Jul-Sep;73(3):229-37.

Levels of Evidence and Grades of Recommendations - Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Disponível em URL: http://cebm.jr2.ox.ac.uk/docs/old_levels.html

Martins AC da C; Miranda A; Oliveira ML Wan-del-Rey de; Bührer-Sékula S.; Martinez A. Estudo da mucosa nasal de contatos de hanseníase, com positividade para o antígeno glicolipídio fenólico 1 / Nasal mucosa study of leprosy contacts with positive serology for the phenolic glycolipid 1 antigen. Braz J Otorhinolaryngol; 76(5): 579-587, set.-out. 2010.

Moura RS, Calado KL, Oliveira ML, Bührer-Sékula S. Leprosy serology using PGL-I: a systematic review. Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:11-8.

Oliveira MRF, Gomes AC, Toscano CM. QUADAS e STARD: avaliação da qualidade de estudos de acurácia de testes diagnósticos. Rev Saúde Pública 2011;45(2):416-22.

Rao PN, Sujai S, Srinivas D, Lakshmi TS. Comparison of two systems of classification of leprosy based on number of skin lesions and number of body areas involved--a clinicopathological concordance study. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005 Jan-Feb;71(1):14-9.

Teixeira AC, Cruvinel DL, Roma FR, Luppino LF, Resende LH, Sousa Td, Bührer-Sékula S, Goulart IM. Evaluation of the agreement between clinical and laboratorial exams in the diagnosis of leprosy. Rev Soc Bras Med Trop. 2008;41 Suppl 2:48-55.

WHO (World Health Organization). Weekly Epidemiological Record. No. 34, 2012, 87, 317–328.

WHO (World Health Organization). Leprosy Today. Disponível em: http://www.who.int/neglected_diseases/en/. Acessado em 17/05/13.

Bases de dados eletrônicas.

[1] Medline, busca através do PubMed em 28/05/13. Disponível em: <www.pubmed.gov>

[2] The Cochrane Library, busca em todas as bases da Cochrane em 11/06/13. Disponível em: <www.thecochranelibrary.com/view/0/AboutTheCochraneLibrary.html>

[3] CRD, busca em 07/06/13. Disponível em: <http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/>

[4] LILACS, busca em 04/06/13. Disponível em: <http://lilacs.bvsalud.org/?lang=pt>

[5] Web of Science, busca através do Portal de Periódicos CAPES em 11/06/13. Disponível em: http://apps.webofknowledge.com.ez68.peNriodicos.capes.gov.br/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=3BCOen2lIh4KLF%40Elb4&product=WOS&action=clear&search_mode=GeneralSearch

[6] Tripdatabase, busca em 11/06/13. Disponível em: <www.tripdatabase.com>

[7] NHS Evidence, busca em 07/06/13. Disponível em: <https://www.evidence.nhs.uk/>

[8] Portal de Evidências, busca em 04/06/13. Disponível em: < http://evidences.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt >

ANEXO 1

TABELA 5 - AVALIAÇÃO CRÍTICA DOS ESTUDOS INCLUÍDOS SEGUNDO DIRETRIZES DO MS (Brasil, 2011)

| PARÂMETROS | Bezerra JM, 2012 | Barreto JA et al., 2008 | Contin LA et al., 2011 | Grossi MA et al., 2008 | Teixeira AC et al 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O teste diagnóstico foi avaliado em um espectro apropriado de pacientes tais como aqueles para os quais se destinaria na prática diária? | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
| Foi realizada comparação cega com o padrão-ouro de diagnóstico (melhor teste disponível para a confirmação do diagnóstico)? | Não | Não | Não | Sim | Não |
| Os resultados do teste em avaliação influenciaram o desempenho do padrão-ouro? | Não | Não | Não | Não | Não |
| O padrão ouro foi aplicado independente do resultado do teste diagnóstico? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| O exame foi validado em um segundo grupo independente de pacientes? | Sim | Não | Não | Não | Não |
| Foram apresentadas razões de probabilidade para os resultados de testes disponíveis? | Não | Não | Não | Não | Sim |
| O teste distingue de maneira precisa os que têm ou não determinada doença? | Não | Sim | Sim | Não | Sim |
| A reprodutibilidade e a interpretação dos resultados do teste serão satisfatórias para o serviço de saúde? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Os resultados são aplicáveis aos pacientes de interesse? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Os resultados podem mudar a conduta? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Os pacientes poderão melhorar com o resultado do teste? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Os potenciais conflitos de interesse foram declarados? | Sim | Não | Não | Não | Não |

ANEXO 2

Declaração de Potenciais Conflitos de Interesse:

1 - Nos últimos cinco anos você ou pessoa diretamente relacionada* aceitou o que se segue de alguma instituição ou organização que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua atividade?

a) Reembolso por comparecimento a simpósio? Sim ( ) Não (x)

b) Honorários por apresentação, conferência ou palestra? Sim ( ) Não (x)

c) Honorários para organizar atividade de ensino? Sim ( ) Não (x)

d) Financiamento para realização de pesquisa? Sim ( ) Não (x)

e) Recursos ou apoio financeiro para membro da equipe? Sim ( ) Não (x)

f) Honorários para consultoria? Sim ( ) Não (x)

2 - Durante os últimos cinco anos, você ou pessoa diretamente relacionada prestou serviços a uma instituição ou organização que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

3 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui apólices ou ações de uma instituição que possa de alguma forma se beneficiar ou ser financeiramente prejudicada pelos resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

4 - Você ou pessoa diretamente relacionada atuou como perito judicial sobre algum assunto de sua atividade? Sim ( ) Não (x)

5 - Você ou pessoa diretamente relacionada tem algum outro interesse financeiro conflitante com a sua atividade? Sim ( ) Não (x)

6 - Você ou pessoa diretamente relacionada poderiam ser beneficiadas pelos resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

7 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui um relacionamento íntimo ou uma forte antipatia por uma pessoa cujos interesses possam ser afetados pelos resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

8 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui uma ligação ou rivalidade acadêmica com alguém cujos interesses possam ser afetados pelos resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

9 - Você ou pessoa diretamente relacionada possui profunda convicção pessoal ou religiosa que pode comprometer o que você irá escrever e que deveria ser do conhecimento dos tomadores de decisão na aplicabilidade dos resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

10 - Você ou pessoa diretamente relacionada participa de partido político, organização não-governamental ou outro grupo de interesse que possa influenciar os resultados da sua atividade? Sim ( ) Não (x)

Caso você tenha respondido “sim” a qualquer uma das perguntas anteriores, favor declarar o interesse conflitante: _________________________________________________________

Nome: ___________________________________________________________

Data: 15/07/2013                          _______________________________________

Carmen Nila Phang Romero Casas.

# Footnotes

Estes valores relacionados à população geral e não à população em risco, explicam o coeficiente de detecção apresentado pela SVS/MS, diferenciado de incidência.

O Coeficiente GIF é calculado x milhão de hab. Valores de referência consideram alto: >=10.0; médio: 5,0 a 9,9; baixo: < 5,0 (Brasil, 2012).

Instituição voltada para doenças infecciosas e especialmente negligenciadas que fazem a ponte entre empresas biotecnológicas e pesquisadores de institutos de pesquisa para o desenvolvimento de soluções diagnósticas e terapêuticas.

http://www.orangelife.com.br/site-da-empresa-orangelife-produtos.html

DOU de 03/12/2012. Seção 1 Suplemento N° 232 pg. 23

Valor Econômico, 30/05/13. Médico sonha em ver empresa fechar, por Carmen Nery.

O ensaio ‘dipstick’ (ML Dipstick)4 é um teste imunocromatográfico composto por uma linha de antígeno PGL-I fixa a uma tira de nitrocelulose fixada em um suporte plástico.

Chaves de busca preliminar:

("hansen disease"[MeSH Terms] OR "leprosy"[MeSH Terms]) AND "diagnosis"[All Fields] NOT "vaccine"[All Fields] NOT "therapy"[All Fields] AND (Controlled Clinical Trial[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp] OR systematic[sb]) N = 45.

"Leprosy, Multibacillary/diagnosis"[Mesh] AND "Leprosy, Paucibacillary/diagnosis"[Mesh] AND (Comparative Study[ptyp] OR Randomized Controlled Trial[ptyp] OR Review[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp]) N = 46.

Apesar de não considerar ensaios clínicos na definição do PICOS, foi incluído no algoritmo na busca da base MEDLINE, por ter identificado alguns estudos de diagnóstico com essa classificação nesta base.

Pessoa com a qual tenha laços familiares ou outra relação próxima.

# Text boxes

Identificação

Publicações potencialmente relevantes n= 72

Publicações após a remoção das duplicatas n= 62

Excluídas pelo título n=17.

Diferente intervenção n=8

Tratamento n=3, Doença n=2

Outros (clínica, prog., anim.) n=4

Seleção

Publicações selecionadas

n= 45

Excluídas pelo resumo n=22.

Intervenção n=5, Comparador n=5 Técnica n=4, Tipo de estudo n=4

Indicação n=2, s/resumo n=2

Elegibilidade

Artigos completos para elegibilidade n= 23

N Disp.

n=5

Excluídos n=13

Tipo de estudo/desenho n=4

Outros (Técnica 3, Comparador 2, Intervenção 3, Indicação 1) n=9

Inclusão

ESTUDOS INCLUÍDOS n= 5

(Acurácia n=1; Observacionais n=4)

Carmen Nila Phang Romero Casas